ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

УСТЬЯНЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2013 г.                                                                                                    № 55

д. Устьянцево

Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-и водоснабжающей организаций, а также службы жилищно – коммунального хозяйства на территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-и водоснабжающей организаций, а также службы жилищно – коммунального хозяйства на территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в «Муниципальных ведомостях» Барабинского района и  разместить на официальном  сайте администрации Устьянцевского сельсовета в сети Интернет.

Глава Устьянцевского сельсовета

Барабинского района Новосибирской области                                    С. А. Валяева

Приложение  к

постановлению администрации

Устьянцевского сельсовета

Барабинского района

Новосибирской области

от 03.10.2013 № 55

ПЛАН

действий администрации   Устьянцевского сельсовета  в системе теплоснабжения

с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающей организаций,

а также службы жилищно – коммунального хозяйства  на территории   сельского поселения

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно – коммунальное хозяйство» Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области | 632321, Новосибирская область, Барабинский район, д. Устьянцево, ул. Центральная, 41 тел. 8(383 61)62-217 | 1. Администрация сельсовета 2. ФАП д. Устьянцево 3. МКДОУ Устьянцевский детский сад 4. МКОУ Устьянцевская СОШ 5. МКУ КДО «Радуга» Устьянцевского сельсовета 6. ФГУП «Почта России» 7. Новосибирский филиал ОАО «Ростелеком» 8. ООО «Фортуна» 9. ИП Кеслер 10. ОАО «Устьянцевское» | Д. Устьянцево,ул. Центральная, 41 62 – 217 Д. Устьянцево, ул. Кузнечная, 22/3 62 – 146 Д. Устьянцево ,ул. Центральная,37 62 – 237 Д. Устьянцево,ул. Центральная,35 62 – 142 Д. Устьянцево, ул. Кузнечная 25 62 – 190 Д. Устьянцево, ул. Кузнечная 24/8 62 – 140 Д. Устьянцево, ул. Кузнечная 24/7 62 – 141 Д. Устьянцево, ул. Центральная 28 62 – 171 Д. Устьянцево, ул. Центральная 36 62 – 166 Д. Устьянцево, ул. Центральная 34 62 – 117, |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно – коммунальное хозяйство» Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области | 632321, Новосибирская область, Барабинский район, д. Устьянцево, ул. Центральная, 41 тел. 8(383 61)62-217 | 1. Администрация сельсовета 2. ФАП д. Устьянцево 3. МКДОУ Устьянцевский детский сад 4. МКОУ Устьянцевская СОШ 5. МКУ КДО «Радуга» Устьянцевского сельсовета 6. ФГУП «Почта России» 7. Новосибирский филиал ОАО «Ростелеком» 8. ООО «Фортуна» 9. ИП Кеслер 10. ОАО «Устьянцевское» | Д. Устьянцево, ул. Центральная, 41 62 – 217 Д. Устьянцево, ул. Кузнечная, 22/3 62 – 146 Д. Устьянцево, ул. Центральная,37 62 – 237 Д. Устьянцево,ул. Центральная,35 62 – 142 Д. Устьянцево,ул. Кузнечная 25 62 – 190 Д. Устьянцево,ул. Кузнечная 24/8 62 – 140 Д. Устьянцево, ул. Кузнечная 24/7 62 – 141 Д. Устьянцево,ул. Центральная 28 62 – 171 Д. Устьянцево,ул. Центральная 36 62 – 166 Д. Устьянцево,ул. Центральная 34 62 – 117, |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Куйбышевское отделение ОАО «Новосибирскэнергосбыт» | Новосибирская область, г. Куйбышев, квартал 1, дом 26 83836261209 | 1. Администрация сельсовета 2. ФАП д. Устьянцево 3. МКДОУ Устьянцевский детский сад 4. МКОУ Устьянцевская СОШ 5. МКУ КДО «Радуга» Устьянцевского сельсовета 6. ФГУП «Почта России» 7. Новосибирский филиал ОАО «Ростелеком» 8. ООО «Фортуна» 9. ИП Кеслер 10. ОАО «Устьянцевское» | Д. Устьянцево, ул. Центральная, 41 62 – 217 Д. Устьянцево, ул. Кузнечная, 22/3 62 – 146 Д. Устьянцево, ул. Центральная,37 62 – 237 Д. Устьянцево,ул. Центральная,35 62 – 142 Д. Устьянцево,ул. Кузнечная 25 62 – 190 Д. Устьянцево,ул. Кузнечная 24/8 62 – 140 Д. Устьянцево, ул. Кузнечная 24/7 62 – 141 Д. Устьянцево,ул. Центральная 28 62 – 171 Д. Устьянцево,ул. Центральная 36 62 – 166 Д. Устьянцево,ул. Центральная 34 62 – 117, |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | Куйбышевское отделение ОАО «Новосибирскэнергосбыт» | - | Новосибирская область, г. Куйбышев, квартал 1, дом 26 83836261209 | 1-2 часа | 2-5 | 1 | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 2 | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно – коммунальное хозяйство» Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области | МУП ЖКХ г. Барабинска и других сельских поселений | 632321, Новосибирская область, Барабинский район, д. Устьянцево, ул. Центральная, 41 тел. 8(383 61)62-217 | 1 час | 1-3 | нет | Устранение неисправности плавких предохранителей в электрощитах котельной, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних сетях |

4.	Перечень подразделений,

привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование органа управления, привлекаемого к ликвидации аварийных ситуаций | Адрес органа управления, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование вышестоящего органа управления, телефона руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Куйбышевское отделение ОАО «Новосибирскэнергосбыт» | Новосибирская область, г. Куйбышев, квартал 1, дом 26 83836261209 | ОАО «Новосибирскэнергосбыт» |
| 2 | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно – коммунальное хозяйство» Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области | 632321, Новосибирская область, Барабинский район, д. Устьянцево, ул. Центральная, 41 тел. 8(383 61)62-217 | Отдел ЖКХ Т и С администрации Барабинского района Новосибирской области |

5.	Порядок действий администрации  Устьянцевского сельсовета,  подразделений,  привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава | Д. Устьянцево, ул. Центральная, 41 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Руководители предприятий, организаций, Глава, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Д. Устьянцево, ул. Центральная, 41 |  |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, Глава, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Д. Устьянцево, ул. Центральная, 41 | Информирование ЕДДС |
| - Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава | Д. Устьянцево, ул. Центральная, 41 | Информирование ЕДДС МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | Руководители предприятий, организаций, Глава, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Д. Устьянцево, ул. Центральная, 41 | Информирование ЕДДС |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций, Глава, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Д. Устьянцево, ул. Центральная, 41 | Информирование ЕДДС |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава, | Д. Устьянцево, ул. Центральная, 41 | Информирование ЕДДС |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Руководители предприятий, организаций, Глава, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Д. Устьянцево, ул. Центральная, 41 | Информирование ЕДДС |
| 6 | Оповещение населения | Глава | Д. Устьянцево, ул. Центральная, 41 | Информирование ЕДДС |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Глава | Д. Устьянцево, ул. Центральная, 41 | Информирование ЕДДС |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, Глава, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Д. Устьянцево, ул. Центральная, 41 | Информирование ЕДДС |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Глава | Д. Устьянцево, ул. Центральная, 41 | Информирование ЕДДС |
| 5.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Руководители предприятий, организаций, Глава, | Д. Устьянцево, ул. Центральная, 41 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава, | Д. Устьянцево, ул. Центральная, 41 | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций, Глава, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Д. Устьянцево, ул. Центральная, 41 | Информирование ЕДДС |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава, , руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Д. Устьянцево, ул. Центральная, 41 | Информирование ЕДДС |