СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  УСТЬЯНЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

пятого   созыва

РЕШЕНИЕ

Двадцать четвертой сессии

от «06» апреля  2018 г                                                                               № 3

д. Устьянцево

«О плане работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2018 – 2019 годов»

Заслушав  информацию о плане работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства,  жилого фонда и социально-культурных  объектов  к отопительному сезону 2018 – 2019 гг.  к отопительному периоду 2017 – 2018 годов, Совет депутатов Устьянцевского сельсовета  Барабинского района  Новосибирской области

РЕШИЛ:

Принять  к сведению  информацию о плане работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства,  жилого фонда и социально-культурных  объектов  к отопительному сезону 2018 – 2019 гг.  к отопительному периоду 2017 – 2018 годов

Председатель Совета депутатов

Устьянцевского сельсовета

Барабинского района  Новосибирской области                      С. А. Валяева

Согласовано:

Глава Устьянцевского сельсовета Барабинского района

______________________ С. А. Валяева

«______» ________________ 2018 г.

ПЛАН РАБОТ ПО

ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2018 – 2019 годов

| Наименование и адрес объекта | Мощность | Вид ремонта | Перечень работ | Стоимость работ Тыс. руб. | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  | МБ |  | СП |  |  |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотрасса д. Устьянцево | 2,2 км | текущий | 1. Замена участков теплосети по ул. Кузнечная ф 76 протяженностью 300 м, 2. Замена участка теплосети по ул. Центральная ф 76 протяженностью 50 м, 3. Замена участков теплосети ф 114 по ул. Центральная протяженностью 20 м,(въезд в Устьянцевскую СОШ) и по ул. Кузнечная протяженностью 30 м 4.Установка запорной арматуры ф 100 в количестве 2 шт., ф80 в количестве 4 шт., ф 50 в количестве 2 шт. 5. Теплоизоляция тепловой сети протяженностью 600 м (утеплитель 40 рулонов, рубероид 40 рулонов) | 81,0 13,5 28,0 29,0 28,5 |  |  |  |  |  |  |  | До 01.09.2017 |  |
| Котельная д. Устьянцево | 1,72 Гкал | текущий | 1. Ревизия оборудования котельной 2. Очистка и ремонт котлов 3. Приведение помещения котельной в эстетический вид 4. Промывка теплообменников и установка дополнительных пластин в количестве 12 штук 6. Приобретение сетевого насоса мощностью 11 КВт 7. Приобретение и замена редуктора и транспортера на золоудалении | б/ф б/ф б/ф 60,0 150,0 25,0 |  |  |  |  |  |  |  | До 01.06.2017 До 01.06.2017 До 01.06.2017 До 01.06.2017 До 01.09.2017 До 01.09.2017 |  |
|  |  |  | ИТОГО по теплоснабжению | 415,0 | 310,0 |  | 10,0 |  |  |  | 94,5 |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водосети д. Устьянцево ст. Кирзинское Водосети д. Половинное | 3,5 км 0,9 0,8 | Текущий Текущий Текущий | 1.Замена участка водопроводной сети протяженностью 500 п.м. ф 32 по ул. Кузнечная по теплотрассе 1.Приобретение глубинного насоса 2ЭЦВ 4-4-80 на скважину 2. Ремонт ограждения санитарной зоны 3. Установка частотника и водосчетчика на скважину Замена участка водопроводной сети протяженностью 200 п. м. Ф 50 по ул. Южная | 40,0 40,0 20,0 20,0 25 |  |  |  |  |  |  |  | До 01.08.2017 До 01.08.2017 До 01.08.2017 |
|  |  |  | ИТОГО по водоснабжению | 145,0 |  |  |  |  |  | 145,0 |  |  |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Устьянцево |  | Текущий | 1. Промывка системы отопления в МКД д. Устьянцево 3. Ремонт подъездов в МКД . | б/ф 60,0 |  |  |  |  |  | 60,0 |  | До 01.09.2017 7 |

Директор МУП «Жилкомхоз»

Устьянцевского сельсовета                                                                                    А. С. Берилло